Кроме электрозащитных средств в электроустановках применяются следующие средства индивидуальной защиты (СИЗ):

- средства защиты головы (каски защитные); 

- средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные); 

- средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы); 

- средства защиты рук (рукавицы); 

- средства защиты от падения с высоты (пояса предохранительные и канаты  страховочные); 

- одежда специальная защитная (комплекты для защиты от электрической дуги). 

4.1. КАСКИ ЗАЩИТНЫЕ

Назначение и конструкция 

4 .1.1. Каски предназначены для защиты головы работающего от 
механических повреждений, 
от воды и агрессивных жидкостей, 
а также от поражения электрическим током при случайном касании токоведущих частей, находящихся под напряжением до 1000 В. 

