II. Электрощитовые помещения торговых предприятий, административно-офисных и
 жилых зданий, учебных и медицинских учреждений

	Наименование
	Количество

	Указатель напряжения
	2 шт.

	Диэлектрические перчатки
	2 пары

	Диэлектрические ковры (изолирующие подставки)
	по местным условиям, но не менее 1 шт. возле каждого щита ВРУ (щита управления)

	Плакаты и знаки безопасности
	по местным условиям

	Изолирующие клещи
	1 шт. (при наличии в распределительных щитах предохранителей)

	Защитные ограждения
	по местным условиям

	Переносные заземления
	по местным условиям

	Защитные очки
	1 шт.


III. Организации и учреждения, не имеющие отдельного помещения для ВРУ, 
организации и учреждения, имеющие только водно-распределительные пункты и 
групповые электрозащиты (офисы, павильоны и т.п.)

	Наименование
	Количество

	Указатель напряжения
	2 шт.

	Диэлектрические перчатки
	2 пары

	Плакаты и знаки безопасности
	по местным условиям


